## Sheet1
Construction Parameters |  |  |  | pixel pitch
f_obj | NA | R(535 nm) |  | CMOSIS | edge | dimax | Photron
100 | 0.055 | 5.9336 |  | 5.5 | 6.5 | 11 | 20
40 | 0.14 | 2.3311
26.6667 | 0.21 | 1.554
20 | 0.28 | 1.1655
Tube lens
f_t | 200 | Eff. Pix. Pitch |  |  |  | Eff. Res. |  |  |  | DOF
M_eff | NA/M_eff | CMOSIS | edge | dimax | Photron | CMOSIS | edge | dimax | Photron | CMOSIS | edge | dimax | Photron
2 | 0.0275 | 2.75 | 3.25 | 5.5 | 10 | 5.9336 | 6.5 | 11 | 20 | 226.8595 | 235.9504 | 276.8595 | 358.6777
5 | 0.028 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 4 | 2.3311 | 2.6 | 4.4 | 8 | 35.1531 | 36.5816 | 43.0102 | 55.8673
7.5 | 0.028 | 0.73333 | 0.86667 | 1.4667 | 2.6667 | 1.554 | 1.7333 | 2.9333 | 5.3333 | 15.6236 | 16.2585 | 19.1156 | 24.8299
10 | 0.028 | 0.55 | 0.65 | 1.1 | 2 | 1.1655 | 1.3 | 2.2 | 4 | 8.7883 | 9.1454 | 10.7526 | 13.9668
f_t | 100 | Eff. Pix. Pitch |  |  |  | Eff. Res. |  |  |  | DOF
M_eff | NA/M_eff | CMOSIS | edge | dimax | Photron | CMOSIS | edge | dimax | Photron | CMOSIS | edge | dimax | Photron
1 | 0.055 | 5.5 | 6.5 | 11 | 20 | 11 | 13 | 22 | 40 | 276.8595 | 295.0413 | 376.8595 | 540.4959
2.5 | 0.056 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 8 | 4.4 | 5.2 | 8.8 | 16 | 43.0102 | 45.8673 | 58.7245 | 84.4388
3.75 | 0.056 | 1.4667 | 1.7333 | 2.9333 | 5.3333 | 2.9333 | 3.4667 | 5.8667 | 10.6667 | 19.1156 | 20.3855 | 26.0998 | 37.5283
5 | 0.056 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 4 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 8 | 10.7526 | 11.4668 | 14.6811 | 21.1097
f_t | 50 | Eff. Pix. Pitch |  |  |  | Eff. Res. |  |  |  | DOF
M_eff | NA/M_eff | CMOSIS | edge | dimax | Photron | CMOSIS | edge | dimax | Photron | CMOSIS | edge | dimax | Photron
0.5 | 0.11 | 11 | 13 | 22 | 40 | 22 | 26 | 44 | 80 | 376.8595 | 413.2231 | 576.8595 | 904.1322
1.25 | 0.112 | 4.4 | 5.2 | 8.8 | 16 | 8.8 | 10.4 | 17.6 | 32 | 58.7245 | 64.4388 | 90.1531 | 141.5816
1.875 | 0.112 | 2.9333 | 3.4667 | 5.8667 | 10.6667 | 5.8667 | 6.9333 | 11.7333 | 21.3333 | 26.0998 | 28.6395 | 40.068 | 62.9252
2.5 | 0.112 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 8 | 4.4 | 5.2 | 8.8 | 16 | 14.6811 | 16.1097 | 22.5383 | 35.3954
f_t | 20 | Eff. Pix. Pitch |  |  |  | Eff. Res. |  |  |  | DOF
M_eff | NA/M_eff | CMOSIS | edge | dimax | Photron | CMOSIS | edge | dimax | Photron | CMOSIS | edge | dimax | Photron
0.2 | 0.275 | 27.5 | 32.5 | 55 | 100 | 55 | 65 | 110 | 200 | 676.8595 | 767.7686 | 1176.8595 | 1995.0413
0.5 | 0.28 | 11 | 13 | 22 | 40 | 22 | 26 | 44 | 80 | 105.8673 | 120.1531 | 184.4388 | 313.0102
0.75 | 0.28 | 7.3333 | 8.6667 | 14.6667 | 26.6667 | 14.6667 | 17.3333 | 29.3333 | 53.3333 | 47.0522 | 53.4014 | 81.9728 | 139.1156
1 | 0.28 | 5.5 | 6.5 | 11 | 20 | 11 | 13 | 22 | 40 | 26.4668 | 30.0383 | 46.1097 | 78.2526